문서번호	현장민원과-9063
보존기간	년
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
문정화	05/23 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.22)

2014.  5.  22(목)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.22(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	14	1,015	11	726	3	289
양 천 구	6	392	5	215	1	177
강 서 구	2	376	2	342		34
구 로 구	6	247	4	169	2	78

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	726	0	54	5	203	3	269	1	52	2	148
양천구	5	215		25	3	65	2	73		23		29
강서구	2	342		23	2	105		129		12		73
구로구	4	169		6		33	1	67	1	17	2	46

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		5	2	4	11	215	342	169	726
가옥 내	소 계	3	2	4	9	144	273	113	530
	화장실변기누수	1	2	1	4	97	158	53	308
	주방,부엌누수				0	1	7	11	19
	욕실,화장실배관				0	7	14	17	38
	보일러,온수배관	2		1	3	24	68	13	105
	수도꼭지고장				0	7	1	11	19
	벽체,바닥배관노후			2	2	2	1	8	11
	기 타				0	6	24		30
가옥 외	소 계	0	0	0	0	53	52	50	155
	수도계량기옆				0	30	22	18	70
	마당 수도 및 배관 노후				0	19	28	32	79
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	2	0	0	2	18	17	6	41
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆	2			2	14	14	4	32
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	2	3	177	34	78	289
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	18			18
신청인(거주인) 부재				0	24			24
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		2	3	112	34	78	224
기 타				0	19			19