문서번호	시설보수과-4200
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승행		김권일	05/23 이규상
협 조
	주무관			전재형

개화ic 하부도로 침수에 따른 조치 사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  5.

시설보수과

개화i.c 하부 도로 침수에 따른 조치 사항 검토 보고

Ⅰ		개화ic 하부 도로 침수 현황

○ 침수현황

- 시 설 물 : 개화 i.c 하부도로

- 침수위치 : 김포에서 서울방향 1개 차선 40m

- 침수일시 : 2014.5.21. 09:00 ~13:00

- 침수원인 : 개화ic 주변 농경지에 물을 공급하기 위해 농어촌 공사에서 농수로에 수위를 올려 빗물받이에서 농업용수가 역류하여 침수되었으며, 수원 국토관리사무소에서 관리하는 녹지대로 배수가 원활히 되지 않음

Ⅱ		현장조사 및 조치(처리) 사항

○ 조치사항 : 교통사고의 우려가 있어 즉시 교통 통제(일상유지보수업체 동원 배수 실시)및 농어촌 공사 협조하에 농수로 수위 낮춤

▶ 개화i.c하부 도로 침수 사진	위 치 도

▶ 빗물받이 설치 사진(강서구청 관리)	▶ 녹지대내 배수로 사진(수원국토사무소관리)

Ⅲ		조치계획

○ 강서구청 안전치수과

-  도로 침수를 우려 농수로에 빗물받이를 연결하였으므로 역지변 관리(밸브)를 철저히 하도록 공문발송

○ 한국 농어촌 공사(김포지사)

-  농수로  수위를 적절히 조정하여 역류가 일어나지 않도록 공문 발송

○ 수원국토관리사무소(강화출장소)

-  녹지대에 설치된 배수로 관리 및 배수가 원활이 되도록 협조 공문 발송

○ 우리사업소 :

- 상기와 같이 관련 기관에 공문을 발송 침수가 재발되지 않도록 조치 예정이며 교통사고를 예방하기 위해 일상유지보수공사를 긴급 투입하여 배수를 실시한 비용(개략공사비 : 약1백만원)을 지급하고자 합니다. 끝.