문서번호	배수과-3418
결재일자	2014.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
전동근		박기범	05/23 이상홍
협조

『 소형물탱크 철거 및 직결급수 전환』관련

담당자 회의결과 보고

2014. 05

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『 소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 』관련

담당자 회의결과 보고

2014년 주요사업으로 각 수도사업소에서 추진하고 있는 직결급수 전환 불가주택의 「소형물탱크 철거 및 직결급수 전환」관련 목표달성을 위한 담당자 회의결과를 보고 드림.

관련근거 : 배수과 - 3244호(2014.5.16)

□ 회의개요

○ 일  시 : ’14.5.21(수) 10:00~11:00

○ 장  소 : 상수도본부 4층 급수부 회의실

○ 참석자

- 본  부 : 배수과장, 담당 주무관

- 사업소 : 각 사업소 총괄 담당

○ 회의내용 : 직결급수 전환 문제점 및 해결방안 검토

□ 현  황

○ 사업소별 추진현황

(단위 : 개소)

구 분				계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
물탱크 철거 및 직결 급수 전환	2014년	계획		2,069	118	119	79	57	268	708	534	186
		1월 ~ 4월	목표	524	30	30	22	14	68	176	138	46
			실적	705	37	34	23	12	92	251	140	116
			달성율 (%)	134.5	123.3	113.3	104.5	85.7	135.3	142.6	101.4	252.2
	4월	목표		262	15	15	11	7	34	88	69	23
		실적		252	18	16	19	3	38	45	78	35
		달성율 (%)		96.2	120	106.7	172.7	42.9	111.8	51.1	113	152.2

○ 불가사유별 추진현황

(단위:개소)

사업소	추진 대상		직결전환 불가 사유
			수압 부족	관노후	관경 협소	수요가 반대
						소 계	적극반대	비상용수사용	설득가능
계	목표	2,069	102	229	287	1,451	334	76	1,041
	실적	705	5	7	2	691	56	23	612
	달성율(%)	34	4.9	3.1	0.7	47.6	16.8	30.3	58.8
중부	목표	118	1	12	3	102	17	1	84
	실적	37				37			37
	달성율(%)	31.4	0	0	0	36.3	0	0	44
서부	목표	119	3	3	6	107	37		70
	실적	34				34			34
	달성율(%)	28.6	0	0	0	31.8	0		48.6
동부	목표	79				79	23	30	26
	실적	23				23			23
	달성율(%)	29.1				29.1	0	0	88.5
북부	목표	57	8	7	7	35	19		16
	실적	12		2		10	4		6
	달성율(%)	21.1	0	28.6	0	28.6	21		37.5
강서	목표	268	3	7	9	249	89		160
	실적	92		2	2	88	11		77
	달성율(%)	34.3	0	28.6	22.2	35.3	12.4		48.1
남부	목표	708	21	187	256	244	26	16	202
	실적	251	4	3		244	26	16	202
	달성율(%)	35.5	19	1.6	0	100	100	100	100
강남	목표	534	45	3	2	484	115	29	340
	실적	140				140	15	7	118
	달성율(%)	26.2	0	0	0	28.9	13	24.1	34.7
강동	목표	186	21	10	4	151	8		143
	실적	116	1			115			115
	달성율(%)	62.4	4.8	0	0	80.4	0		80.4

□ 회의결과 및 조치

【문제점】

○ 수압부족, 관노후, 관경협소에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 자체가압설치 권유 설득중이나 건물주가 거부함.

- 녹물 출수로 옥내배관 선공사가 필요하나 공사비 수반되어 어려워 함.

- 내부배관 및 수도계량기 구경확대 필요하나 수요가 전환의사 없음.

○ 수요가 반대에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 화장실 등 비상용수 사용하고자 반대 함

- 다세대주택으로 주민전체 동의가 어려움

【해결방안】

○ 수압부족, 관노후, 관경협소에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 구경확대공사 시행 유도

- 옥내배관 상담팀과 동행 홍보 및 내부관 상태 확인하여 지원대상은 공사비안내하고 비대상은 교체 권유

○ 수요가 반대에 따른 직결급수 전환 불가 건물

- 담당자별 수요가 방문하여 개별 설득

- 직결급수 안내 홍보문 배포

※ 2014.7.1.일부터 소형물탱크 반기1회 이상 물탱크 청소 실시 의무

○ 불가주택 건물을 담당자별로 균일하게 지정하여 편중되지 않도록 함.

□ 향후계획

○ 직결급수 불가사유와 관련 추진이 부진한 수압부족, 관노후, 관경협소 등 사항에 대해 각 수도사업소에서 해결방안을 마련토록 하여 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 회의참석자 1부.  끝.