투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	신월야구공원 특고압반 수전설비 정기검사 결과 보고

1. 한국전기안전공사 서부지사 - 633(2014.02.03.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 전기사업법 제65조, 동법시행규칙, 제32조에 의거

신월야구공원 특고압반 수전설비에 대한 정기검사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 건    명 : 신월야구공원 특고압반 수전설비 정기검사

나. 검사대상 : 신월야구공원(수전용량 22,900V/400KW)

다. 검사일시 : 2014.05.21.(수) 13:00 ~ 14:00

라. 검사기관 : 한국전기안전공사 서울서부지사

마. 검사결과 : “합  격”

바, 정기검사 확인증 발급번호 : 421100657

사. 검 사 자 : 서울서부지사 : 이경준 외1명

아, 입 회 자 : ㈜동양티피티 전기안전관리대행 : 김동춘

신월야구공원전기담당 : 안덕규

첨  부 :  정기검사 확인증 1부.  끝.

★주무관	안덕규		신월야구공원관리팀장	곽정수		목동사업과장	05/23 박용규
협조자	주무관	이경재
시행	목동사업과-3245	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울특별시 양천구 신월동 267-1호	/
전화	2699-6484	/전송	2699-9955	/	ejrrb0287@seoul.go.kr	/	대시민공개