투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	이촌청사 지붕 공간 막음 정비 요청

1. 우리 안내센터 지붕 밑 스티로폴 미설치 공간으로 비둘기가 출입하여 배설물로 인해 직원 및 방문 민원인의 위생에 문제가 있으므로,

2. 지붕 공간 막음 정비를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 현황 사진

지붕 스티로폴 미설치 공간		비둘기 배설물

끝.

	이촌안내센터장
주무관	이주현		이촌안내센터장	05/24 장준성
협조자
시행	이촌안내센터-1274	(		)	접수		(		)
우	140-906	서울 용산구 이촌로 72길 62(이촌동 302-17)	/	http://hangang.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개