문서번호	공원여가과-1075
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	代문미란	05/26 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 5월 22일(목) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	17	4	4	2	2	5	144	10,943

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m, 움집 등 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 천호대로 대나무울타리 2개소 고정줄 3m 교체 ○ 잔디광장 로프휀스 말뚝 1개 교체 ○ 문화센터 지하실 전기분전반 3개소 내부청소 및 차단기류 점검(이상없음) ○ 야외강의장 녹제거 작업 ○ 문화센터 대리석 바닥 80㎡ 세척 완료 ○ 자원봉사센터 프로젝션 1대 작동상태 점검(이상없음) ○ 문화센터 가로등 4번 메탈 안정기 200w 1개 교체 완료
녹지대 및 기타	○ 자연학습장, 향토작물 식재지 등 관수 1회 작업 ○ 잔디광장 크로바 등 잡초 70㎡ 제거(계속) ○ 모내기논 140㎡ 써래질 및 바닥 돌, 이물질 등 제거 작업(계속) ○ 토종벌통 분봉상태 점검 등(기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 4명 4회 순찰 : 모내기 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 4명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개) - 번데기 이동 선별중
특이사항	○ 중부공원녹지사업소 반딧불이 유충 분양(2,000마리)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	144