의료지도장비 점검정비일지(5.24)

	종합상황실-5229	담당자	119구급상황관리센터장		결재
		서은정	05/26 오정일

연번	품명	규격	배정수량	관리수량	점검결과	비 고
1	기도삽관세트	4.0/7.0/7.5	1	1	∨
2	수동식인공호흡기	성인/소아	1	1	∨
3	지혈대	성인/소아/대퇴	1	1	∨
4	포셉	스테인레스	2	2	∨
5	가 위	스테인레스	1	1	∨
6	구 급 함	48*27*25	3	3	∨
7	혈 압 계	손목형	1	1	∨
8	체 온 계	고막형	1	1	∨
9	혈당측정기	OPTIUM	2	2	∨	2012.7.26(1入)
10	검안라이트	ISLIM	1	1	∨
11	청 진 기	리트만	1	1	∨
12	이 경	반사방식	1	1	∨
13	해 머	고무	1	1	∨
14	산소포화도측정기	손가락형	1	1	∨
15	충전식흡인기	휴대용	1	1	∨
16	프로실후두마스크	클래식 set	1	1	∨
17	기도삽관마네킨	성인	1	1	∨
18	수은혈압계	대	1	1	∨
19	메탈혈압계	대	1	1	∨	2013.04.24 (入)

(3-1면)

연번	품명	규격	배정수량	관리수량	점검결과	비 고
20	기도삽관튜브	6종세트	1	1	∨	2012.7.26(入)
21	경추보호대	대.중.소	1	1	∨	“
22	얼음팩	중	2	2	∨	“
23	손가락부목	세트	1	1	∨	“
24	알루미늄부목	대.중.소	1	1	∨	“
25	구급가방	중	1	1	∨	“
26	구급기초 인명소생가방	대	1	1	∨	2012.12.14 (入)
27	휴대용산소소생기	세트	1	1	∨
	이	하	여	백

(3-2면)

보급형 제세동기 점검표

점 검 항 목	수 량	점검결과	비 고
○ 기기 외관 및 작동상태	1	∨
○ 기기 상단부 점등상태 - 녹색램프 : 정상작동 - 적색램프 : 배터리 교체 및 기기 이상	1	∨
○ 제세동 패즈(성인 1세트) - 교체주기 : 유효기간 경과 시 즉시교체 사용시 즉시 교체	2	∨	성인1(2012.7.26) 2013.04.24(入) 유효(2015.3)
○ 제세동배터리 : 2개(본체1,예비용1) - 교체주기 : 1년6개월(미사용시)	2	∨
○ 보관함 경광등 및 사이렌 작동상태 - 미작동시 배터리 이상 유무	1 (2013.11월 교체함)	∨
○ 기타 상비약품 등 - 벤토린(유효기간 2014. 5.27)	1 1	∨	2013.04.24 (入)

※ 범례 : ∨양호  △요수리 ×요교환

(3-3면)