출 장 결 과 보 고 서

담당자		대응총괄팀장	현장지휘대장		결재
장봉수		김용갑	05/26 김상곤
협 조

	명에 의하여 2014. 05. 23. 구청요청 지상식 소화전 형식변경 현장확인과 관련하여 종로구 명륜2가 132번지 일대에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 5. 26.
보 고 자 : 소방교 성명 : 장 봉 수

보 고 내 용
일 시	2014. 05. 23.(금), 13:40~17:40
건 명	출장 결과 보고서(2014.05.23)
내용	1. 출 장 지 : 종로구 명륜2가 132번지 2. 출 장 자 : 지방소방교 장봉수 3. 출장목적 : 구청요청 지상식 소화전 형식변경 현장확인 4. 출장결과 - 현장확인 결과 쉼터 조성사업중으로 사업 후 보행지장 등의 이유로 지상식 소화전을 지하식으로 변경할 필요 있음 - 소요되는 변경 비용은 소화전이 적당한 장소에 위치하고 있어 수도법 제71조에 의거 원인자인 종로구청에서 부담 5. 관용차 이용 여부 : 미사용
비 고