함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	1정수장 1계열 착수정 수류낙하 감속시설 철거요청

1. 정수과-1085(2014.05.21.)호와 관련입니다.

2. 1정수장 1계열 착수정에 설치된 “수류낙하 감속시설”이 의해 혼화효율 저하되는 것으로 분석됨에 따라 수류낙하 감속시설 구조물 철거하여 혼화율 상승될 수 있도록 조치(구조물 철거 등)하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1정수장 1계열 착수정 수류낙하 감속시설 철거계획 1부. 끝.

	정수과장
주무관	이경주		정수과장	05/26 김영배
협조자
시행	정수과-1157	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131 정수과	/
전화	02-3146-5752	/전송	02-3146-5707	/	zpzg@seoul.go.kr	/	대시민공개