문서번호	시설개선과-2838
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이상욱		우인식	05/26 신동호
협조
	주무관		오상호

- 주경기장 2,3층 우수배관 부식 부위 보수 - 잠실주경기장 연간단가 유지 보수 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

서울특별시 체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 주경기장 2,3층 우수배관 부식 부위 보수 -

잠실주경기장 연간단가 유지 보수 시행 보고

잠실주경기장 2,3층 복도 우수배관 부식으로 인한 복도 및 지하실 창고, 기계실 내 우수 유입 부분 보수 시행하여 시설물 관리에 철저를 기하고자 함.

추진 근거

○ 2014년 종합운동장 연간단가 계약 시행 [시설계획과-340호(2014.1.08)]

○ 순찰 점검 사항

- 주경기장 우수 배관 부식으로 우천시 복도 및 지하창고, 기계실내 우수 유입

공사 시행내역

○ 현황 및 조치                                             (단위:원)

위 치	현 황	검토 및 조치	공종	공사비	비 고
주경기장 2,3층 우수배관	- 주경기장 2,3층 우수배관 부식으로 우천시 복조 및 지하창고, 기계실내 우수유입	우수배관 부식 부위 철거후 강관 보수(용접) 고소 작업시 안전유의	가. 가설공사	1,260,126
			다. 기타공사	607,885
소 계				1,868,011
제 경 비 등				1,083,158
총 공 사 비				2,951,169

○ 현황사진

위치 : 2-16 출입구 옆	위치 : 1-3, 4출입구 옆

위치 : 2-16출입구 옆	위치 : 3층 40구역

검토 및 처리 의견

○ 주경기장 2,3층 우수배관 부식에 따른 누수가 발생하여 복도, 지하실 창고, 기계       실내 우수가 유입되고 있는 바,

○ 우기전 조속히 연간단가계약을 통하여 보수 조치 후 정산코자 함.

붙   임 : 설계서 1부. 끝.