문서번호	물재생과-1068
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
김재우		05/26 차승원
협 조	주무관		유영욱
	주무관		김지영

유입펌프장 구리스 펌프점검 보고

2014. 05.

난지물재생센터 물재생과

고압모터펌프구리스 펌프  점검보고

● 일시 : 2014년 05월 21일

● 장소 : 유입펌프장

● 기기명 : 고압모터 펌프 구리스펌프

● 내용 : 입축펌프 메탈베어링에 구리스 주입하기위한 구리스 펌프

구리스 주입기(엘리먼트) 고장으로 구리스 주입이 불량.

#2처리장 고단3호 1개소 #1 처리장 고,저단 및 엔진펌프

5개소 주입불량으로 엘리먼트 불량으로 교체 불가피

●보고자의 의견 :현재 설치되어 있는(엔진포함 24대) 구리스 펌프는

㈜ 한일부브텍 제품임으로 업체에 의뢰  엘리먼트 구매를 하고자 함.