문서번호	공원여가과-1101
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설과장			결재
정몽희	김윤준	05/26 변규열
협 조

길동생태공원관리일지

2014년 5월 23일(금) 날씨 : 맑음
구분	계	직 원	공무직	기간제 근로자	공공근로	공 익 근무요원	공원이용객
							금 일	누 계
	16	3	4	2	2	5	203	11,146

청 소	○ 공원 화장실 및 청사 주변 청소 : 화장실 및 청사 주변 4회 청소(여1, 남1) ○ 문화센터 전시실, 시청각실, 강의실 청소 : 3회 청소(여1), 어항수조 어류 상태 점검 2회, 전시실 점검 ○ 문화센터 주차안내소, 공원 자원봉사센터, 탐방객 안내소, 시설관리창고 등 2회 청소
시설물 관 리	○ 문화센터 고압배전반 점검 : 각종 지시계 확인, 변압기온도, 3상전압확인, 화재예방 확인 등 3회 ○ 공원 및 문화센터 소방 시설물 점검 및 산불 화재예방 순찰 4회(이상없음) ○ 습지지구 및 산림지구 탐방로 840m, 움집 등 이용객 안전 순찰 6회(직원1, 공무직 1명) ○ 공원 남자화장실 소변기 1개소 누름밸브 누수 ==> 조치 완료 ○ 원두막 천정 전시품 마늘 등 8종 먼지 제거 작업 ○ cctv카메라 4개소 렌즈 조류배설물 등 세척 작업 ○ 공원 탐방객 안내소 에어컨 점검 ==> 수리업체A/S 완료 ○ 지하수 분전반 3개소 내부 청소 및 점검(이상없음) ○ 화장실 방향제 및 소변기 세정제 교체 완료 ○ 시설관리동 내부 전기분전반 2개소 청소 작업 ○ 조류관찰대 3개소 내부 거미줄 등 제거 작업
녹지대 및 기타	○ 자연학습장, 향토작물 식재지 등 관수 1회 작업 ○ 잔디광장 크로바 등 잡초 80㎡ 제거(계속) ○ 우기대비 배수로 400m 낙엽 등 부산물 청소 작업 ○ 모내기논 140㎡ 써래질 및 바닥 돌, 이물질 등 제거 작업(계속) ○ 토종벌통 분봉상태 점검 등(기간제 1명) ○ 책임구역제 점검 및 순찰 - 직원 3명 4회 순찰 : 모내기 점검 등 순찰 (특이사항없음) ○ 흡연단속 및 순찰 : 직원 3명 4회 순찰(적발사항없음)
반딧불이 사육장	○ 유충수반 청소 및 먹이 공급 작업 - 수반 5개 물갈이 및 자갈 세척 - 부화 유충 다슬기 먹이 공급(수반 45개) - 번데기 이동 선별중
특이사항	○ 본소장님외 3명 시설물 점검 및 순찰(14:00~17:00)
프로그램운 영	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원	프로그램명	참여인원
	스스로관찰	156
	숲유치원	47