보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김태호	조성관	05/26 강혜식

	우리사업소에서 운영중인 수질자동측정기에 대한 법정정도검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 26.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 김태호

보       고       내       용

일    시

2013. 05. 13(화) ~ 05. 23(금)

건    명

2014년도 수질자동측정기 법정정도검사 실시 결과 보고

내용

□ 정도검사 대상 : 17개소 34대(배수지 12, 가압장 2, 수도꼭지 3)

□ 정도검사 항목 : 2항목(탁도, 잔류염소)

□ 정도검사 대행기관 : 한국산업기술시험원

□ 정도검사일 및 검사지점

검사일	검사지점	검사대수
05. 13	홍은배수지, 홍제배수지	4(탁도2, 잔류염소2)
05. 14	현행가압장	2(탁도1, 잔류염소1)
05. 15	만리가압장	2(탁도1, 잔류염소1)
05. 16	북악터널배수지	2(탁도1, 잔류염소1)
05. 19	연희배수지, 가좌배수지	4(탁도2, 잔류염소2)
05. 20	백련배수지, 수색배수지	4(탁도2, 잔류염소2)
05. 21	삼우배수지, 독박골배수지, 노고산배수지	6(탁도3, 잔류염소3)
05. 22	와우산배수지, 공덕초등학교, 진관동주민센터	6(탁도3, 잔류염소3)
05. 23	남가좌현대아파트, 불광터널배수지	2(탁도1, 잔류염소1)

□ 보고자 의견

- 2014년 정도검사 대상인 17개소 34대의 측정기에 대한 법정정도검사를 실시하여 모두 기준에 만족하였으며 향후 정도검사 대행기관의 법정수수료 청구시 이를 납부하고자 합니다.

비  고