문서번호	치수과-2031
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		치수과장
방호익		05/26 김용제
협 조
	주무관		손창열

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.5

치 수 과

한강공원 시민불편사항 조치계획 보고

반포공원 잠수교 남단 호안블럭 침하 및 유실로 보수요청이 있어 현장조사후 결과를 보고드림.

▣ 시설물현황 및 검토의견

연번	시설물현황			조사결과 및 조치방안
	접수(민원)현황	위 치	내 용
1	한강제방안전점검적출사항 (반포안내센터)	잠수교 남단외 4개소	· 잠수교 남단외 4개소 호안 블럭 침하 및 유실로 보수 요청함	- 잠수교 남단외 4개소 호안블럭 침하 및 유실되어 집중호우시 하천 범람으로 추가파손 우려가 있어 긴급정비하고자 함 ∙ 호안블럭 정비 : A=150㎡

▣ 조치계획

- 시민 불편 해소를 위해 『한강공원 시설물 정비 및 구암공원개선공사(연간단가)』      에 작업지시하여 정비하고자 함.