		강남수도사업소
CU########6#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(봉은사로158, 역삼동 605, 소출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022409235	고객접수번호	1002014018860
수용가명	############	민원신청일	2014년 05월 26일
수용가주소	##################################################
신청인	###	신청인연락처	#############
계량기구경	40mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	19000101	기물번호	P1100140856
현장방문일시	16시 45분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	###	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	물탱크 볼탑 작동 불량으로 인한 소출수로 조치 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					05/26 이경로
협조자
시행			급수운영과-10781										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)