	송파소방서
수신	서울특별시 한강사업본부장(수상관리과장)
(경유)
제목	수상시설물 안전점검 결과 통보

1. 서울특별시한강사업본부 수상관리과-2353(2014.5.12.)호 와 관련입니다.

2. 한강사업본부에서 요청한 한강 내 수상시설물 합동점검요청에 대한 점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 귀 기관에서 조치하시기 바랍니다.

○ 기 간 : 2014. 5. 21 ~ 5. 23

○ 대 상 : 2개소 (이랜드크루즈 및 시크릿가든(잠실동 1-2))

○ 인 원 : 검사지도1팀 및 검사지도2팀

○ 결 과 : 붙임문서 참조

※ 시크릿가든(잠실동 1-2)

- 1층 일반음식점 사용중으로 지층 및 2,3층 불법사용 중

- 소방시설(자동화재탐지설비) 정비함

※ 이랜드크루즈(잠실동1-2)

- 소방시설(지구경종) 정비함.

붙임  세부조사표 2부.  끝.

	송파소방서장
담당자	김광수		검사지도팀장	정일균		예방과장	전결 05/26 김판호
협조자
시행	예방과-9053	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4106	/전송		/	kkskage@seoul.go.kr	/	대시민공개