문서번호	정수과-2882
보존기간	년
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		주무관	정수과장
장은진		이용은	05/26 현인식
협조

막여과 약품수불대장(2014년 5월25일)

구분일자	PAC (17%, ℓ)						NaOCl (12%, ℓ. 비중1.2)						황산 (93%, ℓ. 비중1.832)						가성소다 (20%, ℓ, 비중1.2)						비고
	침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식			침지식			가압식
	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고	입고	출고	잔고
	전년도 이월량		1,828			1,869			4,438			1,944			6,113			1,386			1,077			1,701
1일		110	1,718		203	1,666		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
2일		121	1,597		118	1,548		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
3일		102	1,495		98	1,450		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
4일		104	1,391		137	1,313		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
5일		122	1,269		118	1,195		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
6일		115	1,154		117	1,078		0	4,438		0	1,944		0	6,113		0	1,386		0	1,077		0	1,701
7일		96	1,058		98	980		1,250	3,188		13	1,931		0	6,113		160	1,226		11	1,066		22	1,679
8일		79	979		98	882		0	3,188		93	1,838		0	6,113		0	1,226		37	1,029		250	1,429
9일	1,304	77	2,206	1,548	98	2,332		10	3,178		0	1,838		0	6,113		0	1,226		263	766		113	1.316	입고
10일		127	2,079		98	2,234		0	3,178		0	1,838		0	6,113		0	1,226		0	766		0	1.316
11일		88	1,991		98	2,136		0	3,178		0	1,838		0	6,113		0	1,226		0	766		0	1.316
12일		112	1,879		98	2,038		1,268	1,910		127	1,711		0	6,113		53	1,173	1,833	18	2,581		0	1.316	입고
13일		53	1,826		98	1,940		33	1,877		118	1,593		0	6,113		0	1,173		88	2,493		159	1.157
14일		86	1,740		59	1,881		1,005	872		0	1,593		0	6,113		71	1,102		558	1,935		181	976
15일	550	60	2,230	558	107	2,332		0	872		126	1,467		0	6,113		0	1,102		93	1,842		0	976	입고
16일		102	2,128		118	2,214		0	872		0	1,467		0	6,113		53	1,049		704	1,138		137	839
17일		98	2,030		117	2,097		0	872		0	1,467		0	6,113		0	1,049		0	1,138		0	839
18일		120	1,910		118	1,979		0	872		0	1,467		0	6,113		0	1,049		0	1,138		0	839
19일		90	1,820		117	1,862		40	832		135	1,332		0	6,113		0	1,049		0	1,138		0	839
20일		127	1,693		98	1,764		31	801		0	1,332		0	6,113		71	978		0	1,138		136	703
21일		128	1,565		118	1,646		10	791		0	1,332		0	6,113		0	978		0	1,138		0	703
22일		84	1,481		117	1,529		0	791		0	1,332		29	6,084		0	978		0	1,138		0	703
23일		125	1,356		118	1,411		14	777		0	1,332		23	6,061		0	978		0	1,138		0	703
24일		130	1,226		118	1,293		0	777		0	1,332		30	6,031		0	978		0	1,138		0	703
25일		113	1,113		117	1,176		0	777		0	1,332		21	6,010		0	978		0	1,138		0	703
26일
27일
28일
29일
30일
계
누계