문서번호	현장민원과-9242
보존기간	년
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/26 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.26)

2014.  5.  26(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.26(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	18	1,047	8	744	10	303
양 천 구	8	402	2	218	6	184
강 서 구	3	382	3	348		34
구 로 구	7	263	3	178	4	85

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	744	0	56	1	206	5	276	1	54	1	152
양천구	2	218		25	1	67	1	74		23		29
강서구	3	348		24		105	3	133		13		73
구로구	3	178		7		34	1	69	1	18	1	50

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	3	3	8	218	348	178	744
가옥 내	소 계	1	3	1	5	146	278	118	542
	화장실변기누수	1	3		4	99	163	56	318
	주방,부엌누수				0	1	7	11	19
	욕실,화장실배관				0	7	14	17	38
	보일러,온수배관				0	24	68	13	105
	수도꼭지고장				0	7	1	11	19
	벽체,바닥배관노후			1	1	2	1	10	13
	기 타				0	6	24		30
가옥 외	소 계	0	0	2	2	53	53	54	160
	수도계량기옆				0	30	22	19	71
	마당 수도 및 배관 노후			2	2	19	29	35	83
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	4			4
주계량기	소 계	1	0	0	1	19	17	6	42
	단지내배관노후				0	4	3	2	9
	수도계량기옆	1			1	15	14	4	33
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	6	0	4	10	184	34	85	303
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	1			1	19			19
신청인(거주인) 부재	1			1	25			25
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	4		4	8	117	34	85	236
기 타				0	19			19

.끝.