투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시차량정비센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 5월 4주 전기안전점검

1. 서울특별시차량정비센터-706(2014.01.16)호와 관련입니다.

2. 우리센터 변전설비 전기안전관리대행용역 정기점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

구분	내 역	비고
관련법규	전기사업법제73조(전기안전관리자 선임등)
용역기간	2014. 01. 16 ~ 2014. 12. 31
용역업체	동부21전기안전관리(주) (대표: 이연재외4명) ☎02-470-6417~8
점검기간	2014. 5. 20 ~ 2014. 5. 26
점검일자	5월/4차(2014. 05. 26.)
점검자	이연재(전기기사)
확인자	김형태(전기담당자)
점검자 전달사항	각 변압기 상전류 측정_점검표 참조 전장반 사무실 Main차단기 교체 및 케이블 포설작업 (3상 50A차단기 1개소 및 단상 50A차단기 설치) 정류기반내 밧데리 및 기기점검

※붙임문서 : 1. 2014년 5월4주 전기설비점검표 1부.  끝.

★주무관	김형태		서무팀장	김건호		차량정비센터소장	05/26 代김건호
협조자
시행	서울특별시차량정비센터-7532	(		)	접수		(		)
우	133-160	서울 성동구 송정동 가람길117(73-36) 차량정비센터	/	http://carservice.seoul.go.kr
전화	02-2204-0707	/전송	02-2204-0778	/	dkeb96@seoul.go.kr	/	대시민공개