		영등포소방서
수신	장애인직업재활시설 ### 대표 귀하
(경유)
제목	간이스프링쿨러 설비 설치 대상 여부 통보#####

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 민원-2309(2014.5.22.)호 『간이스프링클러설비 설치대상 여부 확인 공문 요청』와 관련입니다.

3. 위와관련 장애인직업재활시설(장애인보호작업장)은 노유자이용시설로서 스프링클러설비,자동화재탐지설비,자동화재속보설비 설치 의무가 없음을 알려드리며,

4. 노유자시설 중에서 용도변경 등으로 노유자생활시설로 변경시에는 간이스프링클러설비,자동화재탐지설비,자동화재속보설비가 설치됨을 알려드립니다.    끝.

							영등포소방서장
★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 05/26 代김금숙
협조자
시행			예방과-8267									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개