출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	최병도	05/26 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 현장수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 26
보고자 : 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 최병도, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
14MT-02581	중부1-01-남산3	한남대로 136번지	중부기술교육원	뚝도	0.26	7.3	0.08
14MT-02582	중부1-02-남산3	한남대로40길 31	공간다빈치	뚝도	0.25	7.3	0.08
14MT-02583	중부1-03-대현산4	원효로 251	농협은행	암사	0.28	7.3	0.07
14MT-02584	중부1-04-대현산4	새창로12길 11-15	도원아파트상가	암사	0.24	7.3	0.08
14MT-02585	중부1-05-만리2	임정로 93-2	기사식당	뚝도	0.26	7.2	0.07
14MT-02586	중부1-06-만리2	효창원로 263	한정우치과의원	뚝도	0.29	7.2	0.07
14MT-02587	중부1-07-보광가1	후암로 32	아프리카동물병원	암사	0.28	7.3	0.07
14MT-02588	중부1-08-보광가1	후암로 40-2	후암당구장	암사	0.30	7.3	0.07
14MT-02589	중부1-09-대현산3	난계로 201	원할머니보쌈	뚝도	0.26	7.3	0.08
14MT-02590	중부1-10-대현산2-1	남대문로10길 28	우석빌딩	뚝도	0.28	7.2	0.07
14MT-02591	중부1-11-대현산2-1	청파로103길 33	이조식당	뚝도	0.25	7.3	0.08
14MT-02592	중부1-12-만리1	만리재로 205-1	한일자동펌프	뚝도	0.24	7.3	0.08
						0.29	7.3
					0.30
				뚝도
			만리방앗간
		손기정로 123
	중부1-13-만리1
14MT-02593

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(중부 1지점) : 14MT- 02581 ~ 14MT- 02593). 끝.