다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	서울특별시 북부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	북악터널 젯트휀 교체관련 안정성 검토

귀 사업소에서 추진중에 있는 북악터널 정릉방향 노후젯트휀 교체공사와 관련하여 아래사항을 검토하신 후 그 결과를 우리시로 제출하여 주시기 바랍니다.

아  래 -

▶ 검토내용 : 구조물의 노후화로 인해 환기설비(젯트휀)의 추락등에

대한 구조적 안전성 검토

▶ 검토사유 : 북악터널은 1971년에 건설된 노후터널로 구조물이 노후                            되었음을 고려할 때 현재의 환기설비(젯트휀)를 철거하고                             새로운 환기설비(젯트휀) 설치시 안전하게 구조물에 설                            치될 수 있는지에 대한 구조적 안정성 검토필요. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	명석용		기전시설팀장	김중영		도로시설과장	05/26 이용심
협조자
시행	도로시설과-9301	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관2동	/
전화	2133-1689	/전송	2133-1078	/	msy7266@seoul.go.kr	/	대시민공개