문서번호	시설관리과-11959
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박종한		오준식	05/26 조상덕
협조

교 육 일 지(기전팀)

2014. 5. 26(월)

시설관리과

교 육 일 지

일시	2014. 5. 26(월) 09:30~10:00
장소	시설관리과 사무실
교육방법	사무실직원 교육후, 배수지근무자 전달교육(교육자료 공람)
교 관	기전팀장
교육대상	기전팀 28명 (배수지근무자 22명 포함)
제목	기전설비 돌발사고 대비 대응철저 등
교육내용
	□ 기전설비 돌발사고대책 회의시(‘14.5.20), 부본부장 당부사항 전달 ○ 최근 연이은 상수도사고와 관련하여, 사고를 미리 예방함은 물론 초기대응을 철저히 하도록 각별히 당부드림 ○ 평상시 가압장 밸브 일상점검 및 관리(유압식 오일주유 등)를 철저히 하여, 작동이 안되는 사례가 없도록 하시기 바람 ○ 돌발사고시, 긴급 복구업체 연락이 24시간 가능하도록 할 것 ○ 수배전반(저압포함) 판넬 개방시 경보음이 울리는 시스템을 구축 하여 감전사고를 예방하도록 할것 ○ 수계전환, 배수지 청소시에는 현장에 관리인력이 반드시 상주 하고, 관계자 상호 협조체계를 유지하여야 함 ○ 전기설비는 육안으로 확인하기 어려운 부분이 있으니, 계통도 등을 사전에 파악하여야 함 ○ 평상시 긴급복구메뉴얼을 숙지하도록 하고, 반복적인 훈련이 필요함 □ 공직기강 확립 ○ 6.4지방선거 관련, 정치적 중립 이행 ○ 공직자로서 품위손상 행위(음주운전 등) 금지 ○ 근무자 정위치 근무 및 근무규정 준수 ○ 출 ․ 퇴근 및 중식시간 등 근무시간 준수 철저 ○ 무단이석 및 출장을 빙자한 사적용무(외출) 금지 ○ 출장시간 준수 및 출장 중 유기행위 금지 - 청사주변 목욕탕, 당구장, PC방 및 오락실 출입행위 등 ○ 업무와 관련없는 초과근무 금지

교육내용
	□ 보안점검 및 화재예방 철저 ○ 최종 퇴청자 보안점검 철저 - 배수지근무자는 외부 출입자 통제 철저 - 무인가압장 순찰 철저 ○ PC 부팅 패스워드 설정 및 정보통신 보안관리 이행 ○ 도면, 서류 등 방치하지 않도록 관리 ○ 각종 전열기 등 화기주의로 화재 사전예방 ○ 소화기, 소화전, 화재감지기 등 정상작동 상태 수시점검 □ 동향보고 철저 ○ 긴급 상황 발생시 신속한 초동조치 및 동향보고 철저 (담당,팀장,과장,소장 등 보고계통에 의거 신속보고) ○ 직원 및 유관기관 비상연락체계 유지 □ 가압장·배수지 경계 강화 및 안전사고 예방 철저 ○ 외부 방문객 등 출입자 및 차량에 대한 통제 철저 ○ 중앙제어실 등 보안취약시설에 대한 순찰 및 경계강화 ○ 중요 시설물에 대한 방화관리 철저 ○ CCTV 등 작동상태 점검 및 모니터링 철저 ○ 제어․감시시스템에 인터넷 연결 차단 ○ 기전설비 및 시설물 순찰시 2인 1조로 점검 실시 ○ 회전기계 및 고압전기 점검시에는 사전에 충분한 안전조치 후 점검을 실시할 것