물품매입(수리·제조)요구서

담당자	박석주	전화번호	3146-5861

주무관	정수과장	강북아리수정수센터소장		매입( O ) 아래와 같이 {수리( )} 하고자 합니다. 제조( )
박석주	임건혁	05/26 박기석

건 명 :				2014년 제2차 수질분야 전문물품 집중구매 신청															시 행		정수과-918			(					)
조직	상수도사업비		정책사업		영업비	단위사업	원수비		세부사업		편성목			수선교체비		통계목		기타교체비	접 수					(					)
																			수 신 자		상수도연구원장(수질연구과장)
물품(매입․수리․제조)명세
물품분류 번 호		품 명						규 격					단위명칭		수 량			소요경비 추 정 액		용 도		친환경 상 품		중소기업제 품			장애인 생산품
																						유무	구입 여부	여부		구입여부	유무	구입 여부
1		핀치블록						HACH CL-17용					ea		10			1,530,000		pH		무	X	○		○	무	X
2		알카리도계 시약모터						110V 용					ea		2			984,000		전기전도도		무	X	○		○	무	X
3		알카리도계 시약모터						220V 용					ea		2			984,000		전기전도도		무	X	○		○	무	X
4		알카리도계 교반모터						DC 24V 교반기					SET		5			1,400,000		알카리도		무	X	○		○	무	X
5		알카리도계 교반모터						DC 24V 모터					EA		20			176,000		pH		무	X	○		○	무	X
6		샘플링 펌프						PW-600M 24V					ea		4			744,000		탁도계		무	X	○		○	무	X
7		필터카트리지						136A270(MWA4용)					ea		1			172,000		pH		무	X	○		○	무	X
8		제로수 전환 전자변						SV3(MWA4용)					ea		1			225,000		pH		무	X	○		○	무	X
9		잔류염소전극						CCV-10(MWA4용)					ea		1			520,000		계측기		무	X	○		○	무	X
10		휫팅						GPC1204					ea		20			26,000		계측기		무	X	○		○	무	X
11		장갑						코팅장갑					ea		200			56,000		계측기		무	X	○		○	무	X
12		장갑						반코팅장갑					ea		50			12,500		계측기		무	X	○		○	무	X
13		Amtax Inter2 A.B시약						Cat No : LCW802					set		3			1,794,000		계측기		무	X	○		○	무	X
14		4-Aminoanyipyrine(5L)						#130+R3101					ea		1			220,000		계측기		무	X	○		○	무	X
15		Buffer(5L)						#130+R3102					ea		1			248,000		계측기		무	X	○		○	무	X
16		900 Oxid Reagent Cartridge, Hi Cap						CAPF 90300-01					ea		1			913,000		계측기		무	X	○		○	무	X
17		900 Acid Reagent Cartridge						CAPF 90310-01					ea		1			935,000		계측기		무	X	○		○	무	X
18		UV Lamp, Multiple Instruments						CARK 35001-01					ea		1			854,000		계측기		무	X	○		○	무	X
19		900 Resin Bed						CAPK 96004-01					ea		1			920,000		계측기		무	X	○		○	무	X
												소 계					12,713,500
												부과세					1,271,350
												합 계					13,984,850
붙임 : 산출기초조사서 1부 / 견적서 3부 납품( O ) 위 물품을 {수리( )}하도록 하여 주시기 바랍니다. 제조( )

서울특별시 (분임)경리관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 회계주무과에 제출한다.