		강남수도사업소
CU########6#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024675544	고객접수번호	1002014018579
수용가명		민원신청일	2014년 05월 23일
수용가주소	서울특별시 서초구 강남대로 327 (서초동, 대륭서초타워) ( 137 - 070 서초구 서초동 1337-20 )
신청인	윤소영	신청인연락처	02--
계량기구경	100mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19940417	기물번호	I1300000438
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	김영규
입회자	윤소영	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무파킹 교체

끝.

주무관							김영규				시설관리과장					05/26 代홍갑표
협조자
시행			시설관리과-11384										(						)		접수												(						)
우	135-855					서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)																/
전화		3146-4895							/전송			3146-4939					/	kyk76091@seoul.go.kr													/	대시민공개