	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 비상소화장치(적재비품 포함) 신규 설치 및 준공검사 결과 알림

1. 현장지휘대-3541(2014.5.19.)호『준공검사(감독)조서(비상소화장치(적재비품포함) 신규 설치』와 관련입니다.

2. 비상소화장치(적재비품포함) 신규 설치 공사에 대한 검수가 완료 되었기에 아래와 같이 준공 검사 결과를 알려드립니다.

가.대     상: 비상소화장치 신규설치(적재비품포함) 3개소

연번	관할센터	관리번호	위치	비고
1	신내	1-16호	숙선옹주로 5길 15-13 주택담장	분리형
2	망우	3-33호	중랑구 망우동 388-5 삼룡사	분리형
3	중화	4-18호	동일로 140길 100 법만사	분리형

나. 검사내용

1) 비상소화장치 설치 위치 및 주변환경정리 여부 - 양호

2) 설치 세부 지침서에 의한 비상소화장치(적재비품포함)공사 - 적정

3) 적재비품 내용물 수량 및 상태 확인 - 적정

3. 행정사항

○ 해당 119안전센터에서는 신설 비상소화장치에 대하여 119행정정보시스템에 주소, 사진, 열쇠관리자 현황 등 확인 및 조사하여 입력하시기 바라며, 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 1.비상소화장치 검수결과 보고 1부.

2.준공검사(감독)조서 1부.

	현장지휘대장
수신자	소방행정과장,119안전센터
담당자	서성원		대응총괄팀장	김경환		현장지휘대장	05/26 최재천
협조자
시행	현장지휘대-3723	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개