다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		광진소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	렉크식 물류창고 소방시설 관리실태 표본조사 결과 보고

1. 본부 예방과-10866(2014. 5. 19.) 『대전 아모레퍼시픽 물류창고 화재관련 소방시설 현지조사결과 알림』과 관련입니다.

2. 소방방재청에서 대전 아모레퍼시픽 물류창고 화재 소방시설 현지조사 결과와 관련, 랙크식 물류창고 소방시설 관리실태 표본조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 랙크식 물류창고 소방시설 관리실태 표본조사

○ 추진기간 : 2014. 5.21. ∼ 5. 23(3일간)

○ 대   상 : 렉크식 물류창고

○ 조 사 반 : 소방특별조사요원 4개조 8명

○ 조사내용

- 유사사례 방지 위한 랙크식 물류창고 실태조사

- 천정 SP 헤드 설치 등 소방시설 정상 작동 여부

- 소방안전관리자 안전관리 업무 수행사항 등

나. 조사결과 보고서식

대상수	점검결과			비고
	양호	시정조치	개선권고
5	5

끝.

							광진소방서장
담당자							전윤재			검사지도팀장					代김윤희					예방과장					전결 05/26 문정명
협조자
시행			예방과-10105									(						)		접수											(						)
우	143-847					서울 광진구 광나루로 447(능동 18-39)															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02)458-0118						/전송			02)3437-9959					/	arodri@seoul.go.kr												/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.