작업일지(5/23)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	05/26 조상덕
2014년 5월 23일 금요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 5/22 1. 친수공간 조성공사 : 양화지구 수영장관련: D900/D300/200분기 1차 완료함. 2. 대림동 하수관 공사 점검. 5/23 1. 문래동 시비공사 : D300*100m 야간 진행확인 점검. 2. 친수공간 조성공사 :점검. 3. 옥내배관 : 교체확인 상아아파트.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	2	382
수계전환
수질민원•불출수•녹물		17
누수복구, 불용관		11
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	1	37
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사	1	14
재개발, 재건축		11
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사	1	16
기타
이설건		5
학교음수대
퇴수작업