출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	05/26 이자화

	명에 의하여 2014년 05 월 23 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 05 . 23 .
보 고 자 : 전기7급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2014년 05 월 23 일 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(이지광 2014.05.23)
내용	정원2증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호. 정원1증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호. 북가좌1증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호.
비 고