문서번호	정수시설과-2495
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김정녕		김구식	05/26 정남기
협조
	주무관		오재승

2014년 상반기 풍납취수장 전기설비 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

2014년 상반기 풍납취수장 전기설비 안전점검 결과보고

전기설비 안정적인 운영 및 여름철 우기 및 태풍시 전기안전사고 방지를 위하여 풍납취수장 전기설비 전기안전점검을 실시한 결과를 보고합니다

Ⅰ				점검개요		‘

점검일시 : 2014. 05. 20 ~ 05. 23

점 검 자 : 김정녕, 조익수, 오재승외 직근무자

점검대상 : 풍납취수장 전기설비

❍ 풍납취수장 변압기 및 고압모타 절연저항측정 점검

❍ 풍납취수장 분전반, MCC반 현장조작반 절연저항측정 점검

❍ 풍납취수장 피뢰설비 상태 및 접지설비 접지저항측정 점검

❍ 풍납취수장 열화상 측정기기를 활용한 주요설비 열화상측정 점검

Ⅱ				점검결과		‘

전기설비 운휴중인 변압기 및 고압모타 절연측정결과 - 이상없음     전기설비 MCC반, 현장조작반 저압모타 절연측정결과 - 이상없음

전기설비 열화상 측정기기를 활용한 측정 점검결과 - 이상없음

전기설비 피뢰설비 및 접지설비 육안점검 및 접지저항측정 - 이상없음

따로붙임 : 1. 풍납취수장 전기안전점검(절연저항,온도측정,접지저항) 1부.

2. 풍납취수장 열화상측정기기를 활용한 전기설비 점검 1부

3. 2014년 상반기 풍납취수장 전기안전점검사진 1부.  끝.