특수장소 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장지휘대-5512	결재	1지휘대장
수 신	내부결재		전결 05/26 이안재
접수번호

대상명		지오빌딩				대표자	이경규				방화관리자			이민욱
위치	종로구 자하문로1가길5(체부동)										위험물안전 관리자			해당없음
건물구조	양식 철근조 5/1층 슬라브가1동 1804.83㎡										전화번호			#############
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								소화수조(물탱크) 소실							2차조사
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함							1층 음식점 영업주가 119에 신고
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 ◎ 2014. 5.21 .19:27 경 체부동 지오빌딩 지하층 기계실에서 화재가 발생하여 소화수조(물탱크)가 소실되어 2차 조사(점검)가 필요하다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2014. 5. 21. 19:27~21:30
				◎ 조 사 자 :					담당자			신동은