	은평소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수 보수공사 완료에 따른 검수 결과 보고(103056호.지상식)

1. 관련근거

가.대응관리과-4543(2014.05.22.)호 와 관련입니다

나. 2014년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 ″15. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

다.도경종합건설주식회사 제2014-01호(2014.05.02.)호 『소화전 이설 완료 건』

라.JSC(본) 제2013-30호(2013.05.13.)호 『응암 7,8,9 주택재개발구역내 소화전 이설 완료 재보고 및 추가 이설위치지정 요청 건임』

2. 위 호와 관련하여 백련산로 10(응암동 762-2번지) 지상식소화전 제수변스핀들이 휘어짐으로 인해 개폐에 어려움이 있는 소화전에 대한 보수공사가 완료되어 검수결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

○ . 대     상 : 103056호 . 지상식 (제수변이설)

붙  임 : 1. 보수 소화전 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소방용수 전산자료 기초조사서 1부.

3. 소방용수기록카드 1부.

4. 현지확인 결과 복명서 및 결과서 1부. 끝.

	녹번119안전센터장
담당자	나승정		1팀장	代이재준		센터장	05/26 代전양구
협조자
시행	녹번119안전센터-2500	(		)	접수		(		)
우	122-828	서울 은평구 은평로 245 녹번동 48-5	/
전화	02-387-0119	/전송	02-382-0667	/	wjdtmdsk@seoul.go.kr	/	대시민공개

업무일몰일 : 2014.05.26.