피난,방화시설 불시단속 조사서(팡팡노래짱)

###	#####	####	#############
###	###	####	#############	####	####
#####	######################### #################################

관리실태 및 운영사항 단속
확인사항	단속결과	조치사항(예정)
폐쇄·훼손·변경행위	특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	비상구 확인한 바 적치행위 발견치 못함.
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정함
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부, 관계인교육 등)	관계인 교육 및 배부
참고

.

결재	담당자		2팀장		센터장
	김동진		박창웅		05/27 이상권
협조