출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조물팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	05/27 이용심

	명에 의하여 2014. 05.26. 가양대교 강구조시설물 안전점검관련 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 05. 26.
보 고 자 : 임기제7급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2014.05.26(월) 13:10 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서(05.26)
내용	○ 출장지 : 가양대교 ○ 출장내용 - 가양대교 본선 MP10~MP13구간 안전점검 실시 ○ 출장결과(점검결과) - 강박스 내부 도장박리 8개소 - 강박스 내부 부분 부식 5개소 - 강상판 신축이음부 중분대 하부 누수 흔적 등.끝.
비 고