문서번호	광나루안내센터-1301
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		광나루안내센터장
김한별		05/27 김성재
협 조
	주무관		임병기
	주무관		윤기춘
	청경반장		이창곤

광나루안내센터 냉방운영 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

광나루안내센터

청사 냉방운영 계획

2014년도 광나루안내센터 청사 냉방운영 계획을 수립하고, 체계적으로 청사 냉방을 실시하여 에너지 절약 및 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		개 요

관 련 근 거

공공기관 에너지이용 합리화 추진지침(국무총리 지시 제2007-3호)

목       적

실내 유지온도, 가동조건 등 청사 냉방기준을 정하고, 체계적으로 냉방설비를 가동하여 에너지 절약

에너지를 절약 및 이용 합리화 조치를 공공기관이 솔선수범 함으로써

범시민 대상 에너지 절약 분위기 확산 유도

청사 냉방기 수량

- 천정형 카셋트형 : 12대

· 사무실 2대 · 청경대기실 1대

· 기간제 대기실 1대 · 공무직 대기실 3대 · 다용도실 2대 · 공공근로실 1대

· 식당 2대

○ 냉방형식 : 각 실에서 개별적으로 냉방기 ON, OFF 가능

추 진 일 정

냉방준비 : ’14. 05. 30. ~ ’14. 06. 05.

- 천정형 카세트형 냉방기 설비 점검 및 필터청소 가스 보충

- 점검 결과 고장 등 문제점 발생시 수리 요청

냉방공급 : ’14. 06월 중순 ~ ’14. 09월 초(외기 온도에 따라 조정 가능)

Ⅱ		냉방공급 세부계획

광나루안내센터

기준온도 ±2℃ 조정(난방:20℃→18℃／냉방:26℃→28℃)

- 행정안전부 회계공기업과-319(2010.1.14)호

– 2010년 부처업무 보고시(09.12.21) 대통령 말씀

냉방시간

- 오  전 : 08:30 ～ 12:00

- 오  후 : 13:00 ～ 18:00(야간근무시 탄력 조절)

※ 18:00 이후 야간근무자 인원에 맞춰 최소한의 냉방기 가동

※ 에너지 절약을 위해 중식시간 냉방기 가동 중지

※ 회의 등 주요행사, 다수인원 야근 등 특수한 경우 냉방 공급

※ 일기불순(습도, 불쾌지수 높은 경우) 등 특수한 경우 본 계획에 지장이 없는 범위내에서 체감온도 고려, 탄력적 공급

※ 냉방 구역별 현원 대비 근무인원이 많고, 휴일의 경우 실내온도 등 고려하여 냉방 연장 검토

▷ 냉방 연장 : 실내온도 28℃ 이상시

Ⅲ		행 정 사 항

에너지 절약을 위한 실내 온도(28℃ 이상) 유지 철저

냉방 공급시 출입문 및 창문 폐쇄

사용하지 않는 사무기기 전원 차단

18:00 이후, 주말은 야간 및 주말근무자 인원에 맞춰 최소한의 냉방기 가동

끝.