이산화탄소수불대장(2014.5.26)

주무관	정수과장
이길화	05/27 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						22,839	18,127	4,712	112톤
5/1		0	0	0		22,839	18,127	4,712
5/2		0	0	0		22,839	18,127	4,712
5/3		127	0	127		22,712	18,127	4,585
5/4		303	0	303		22,409	18,127	4,282
5/5		836	352	484		21,573	17,775	3,798
5/6		456	216	240		21,117	17,559	3,558
5/7		607	0	607		20,510	17,559	2,951
5/8		443	0	443		20,067	17,559	2,508
5/9		729	441	288		19,338	17,118	2,220
5/10		921	921	0		18,417	16,197	2,220
5/11		1,329	1,329	0		17,088	14,868	2,220
5/12		1,026	1,026	0		16,062	13,842	2,220
5/13	16,000(1차)	432	432	0		31,630	13,410	18,220
5/14		0	0	0		31,630	13,410	18,220
5/15		0	0	0		31,630	13,410	18,220
5/16		246	246	0		31,384	13,164	18,220
5/17		232	232	0		31,152	12,932	18,220
5/18		686	686	0		30,466	12,246	18,220
5/19		747	747	0		29,719	11,499	18,220
5/20		425	425	0		29,294	11,074	18,220
5/21		602	602	0		28,692	10,472	18,220
5/22		527	527	0		28,165	9,945	18,220
5/23		0	0	0		28,165	9,945	18,220
5/24		0	0	0		28,165	9,945	18,220
5/25		146	146	0		28,019	9,799	18,220
5/26		0	0	0		28,019	9,799	18,220
5/27
5/28
5/29
5/30
5/31
계		10,820	8,328	2,492