문서번호	물재생과-1105
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	★주무관	물재생과장
김상헌	이호복	05/27 차승원

2처리장 생물반응조 소포수 점검보고

2014.05.27

물재생과

2처리장 생물반응조 소포수 점검보고

□ 날짜 : 2014.05.27

□ 장소 : 2처리장 생물반응조(4,5,6 계열)

□ 기기명 : - 4,5,6 계열 소포수펌프 후드밸브 및 가지관 밸브

- 6계열 소포수 배관

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 노후 및 파손

□ 점검자의견 : - 4.5.6계열 소포수 펌프 후드밸브 및 가지관밸브 교체요함

- 6계열 소포수 배관 파손(누수)되어 교체요함

※ 첨부 : 사진.끝