피난·방화시설 불시단속 조사서(국빈유흥주점)

확인일: 2014.05.22.(목)

대상명	국빈흥주점		위 치	########### ############
대표자	김미순	전화번호	#############		처종(업종)	유흥주점
규 모	양식 R/C조, 3/1층, 연면적 1495.52㎡ (사용층 지상2층 , 사용면적 373.88㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	- 주출입구 확인한 바 변경행위 없음	- 비상구 폐쇄․잠금행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치 여부	- 중앙 복도쪽 장애물 적치 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 주출입구 피난구유도등 점등상태 이상없음 - 주출입구, 비상구 피난구유도등 적응성 불량	- 유도등 항시 점등토록 안내함 - 조치명령 1건
방화셔터 작동여부	- 해당사항 없음
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	- 관리자등 3명에게 화재예방 및 재난 사고 발생 시 피난·대피 등 초기대응 요령 교육 - 소화기 관리 실태(소화기 관리 수량) 확인․관리 안내 등 - 비상구 안전관리 안내
참 고	- 기타사항 없음

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	피성준		남태화		박성진		전결 05/27 박태일
협조