문서번호	급수운영과-12142
결재일자	2014.5.27.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
양윤선	김태형	05/27 안재엽
협 조
	주무관		강무진

배수관물세척 작업일지(기간제근무자)-2014년5월27일

작업일	2014년 5월 27일 (화요일)	기간제 근로자
장 소	묵동30소블록	#############
작 업 내 용
○ 배수관 소블록 물세척(Flushing) 실시 - 소블록명 : 묵동30소블록 ▸ 중랑구 신내동 493번지 일대(3구간) - 배수관 물세척 시간 : 14:00 ~ 16:00 - 배수관 물세척 전후 수질검사 ▸ 세척전후 수질검사 항목 : 탁도, 잔류염소등 ▸ 세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전후 수질검사 : 탁도, 잔류염소, Ph, 철, 구리 따로붙임 : 관세척 작업일보 1부. 끝.