	송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	잠실제2롯데월드 저층부 무선통신보조설비 재점검 결과 통보

1. 재난관리과-1788(2014.5.27.)『잠실제2롯데월드 저층부 무선통신보조설비 재점검 계획 알림』호와 관련입니다.

2. 잠실제2롯데월드 부분완공에 따른 민․관 합동 소방종합훈련 실시 결과 일부 무선통신보조설비에 대하여 재점검 결과를 다음과 같이 확인 통보합니다.

가. 일 시 : 2014. 5. 27.(화) 14:00~14:52

나. 대 상 : 잠실제2롯데월드 저층부(캐쥬얼동)

다. 동원소방력

- 차량 : 지휘차 1대

- 인원 : 9명(소방 6명, 롯데관계자 3명)

라. 확인결과 : 양호함

- 캐쥬얼동 –2층(계단실, 롯데마트 창고, 롯데마트 매장).  끝.

	현장대응단장
★담당자	황석동		지휘3팀장	김종산		현장대응단장	05/27 허병일
협조자	운영담당	최두식
시행	현장대응단-2188	(		)	접수		(		)
우	138-050	서울 송파구 강동대로 286(방이동89-3)	/
전화	02-409-0059	/전송	02-409-8119	/	911sdh@seoul.go.kr	/	대시민공개