	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고[센시티16공동주택,이*봉건물]

1. 예방과-9517(2014.5.23.)호 『조치명령발부 대상 현장확인 계획(센시티16공동주택,이*봉건물)』와 관련입니다.

2. 조치명령 발부 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 5. 27.(화)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	확인결과
1	##### ####	########### #############	○ 지하1층, 지하2층 비상용승강기의 승강장 전실 제연댐퍼 작동불량 → 제연댐퍼 정상작동 토록 정비 또는 교체요함	조치명령 사항 정비됨
2	#####	############# ############	○ 지하1층 발신기 작동불량	조치명령 사항 정비됨

○ 확 인 자 : 소방교 김성훈, 소방사 조병선

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

붙 임 : 1. 조치명령 현장확인서(종이문서) 2부.

2. 현장사진(센시티16공동주택) 1부.

3. 현장사진(#####) 1부.  끝.

담당자	조병선		검사지도팀장	김남주		예방과장	05/27 계광옥
협조자	담당자	김성훈
시행	예방과-9771	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434(장한로 34)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-9848	/전송	02-2214-5119	/	hiri04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)