문서번호	시설관리과-7815
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
김창열		05/27 代임종진
협 조
	주무관		김만재

저수조 의무 청소대상 청소 제외     건축물 현장조사보고

2014. 5

저수조 의무 청소대상 청소 제외 건축물 현장조사 보고

명에 의하여 강북구 관내 저수조 의무 청소대상 제외 요청이 있어 현장을 조사하고 보고합니다.

2014.05.27

지방시설주사  김 창 열

저수조 의무 청소대상 제외 건축물 조사 보고서

건물명칭	유성빌딩
건물현황	건 물 주	유성빌딩(주)		소재지	강북구 도봉로 308
	관 리 자	김용자		전화번호	02-905-7253		건축년도	1986.10.13
	건물용도	상가 사무실		건물면적	7,785㎡		층수	지하2층～ 지상8층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)		규모(용량)	물탱크재질		설치위치	전동밸브
	지 하	1개소		80㎥	FRP		건물내	-
	지 상	1개소		10㎥	STS		건물내
구 분		조 사 내 용
물탱크 철거여부		건물철거
조사자 의견		건물 철거로 저수조 청소 대상에서 제외 시키고자 함.