문서번호	시설개선과-2886
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
진종구		전결 05/27 신동호
협 조
	주무관			代진종구

잠실운동장 순간정전 발생 보고

2014. 5

시설개선과

잠실운동장 순간정전 발생 보고

잠실변전소 전력공급설비 고장으로 잠실운동장 순간정전이 발생하였음을 보고드립니다.

Ⅰ		정전개요

○ 정전일시 : 2014. 5. 26(월요일, 01:50분 경)

○ 정전시간 : 0.1초 이내(순간정전)

○ 정전범위 : 잠실종합운동장 전체

○ 정전원인 : 잠실변전소 설비 이상으로 정확한 원인 파악중(한전 강동지사)

Ⅱ		피해 및 조치사항

○ 제1수영장

- 여과기 펌프(3대) 등 가동정지(근무자가 즉시 복구)

- 가스보일러 가스차단(근무자가 즉시 복구)

○ 사업소 실외조명 소등(주경기장, 체육관주변 수동점등)

〈 정전 발생현황 〉

○ 순간정전 : 한전측(잠실변전소) 선로 고장

- 2014. 4. 27(일) 06시 57분경

- 2013. 4. 04(토) 19시 56분경(야구경기 일시 중단)

○ 잠실운동장 자체 설비고장 정전

- 2013. 4.30(화) 20:29 ~ 20:31분(야구경기 일시 중단)