수질 부적합시설 개선결과 보고 (No.1외 8개소)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박태희	장인환	05/27 유철민

	「옥내배관컨설팅」 업무 및 『아리수품질확인제』 추진시 발생된 수질부적합시설이 개선완료됨에 따라 수질검사를 실시하고 아래와 같이 결과를 보고합니다

Ⅰ				일시 및 검사자

일    시 : 2014. 5. 26(월)

검 사 자 : 박태희, 이상일,김은태,송시영,강태수

Ⅱ				부적합시설 개선현황 및 개선 후 수질검사 결과

부적합시설 개선현황 및 수질검사 결과 : 9개소 (붙임 참조)

부적합 개선내역

개 소	부 적 합 내 역		개 선 내 용
	항 목	원 인
아파트 2 단독주택 5 연 립 2	철 6 탁도+철 3	옥내배관 노후	- 옥내배관 교체 및 개량

Ⅲ				보고자 의견

9개 노후시설 모두 노후된 옥내배관 교체 및 개량 후  수질검사 결과 먹는물 수질      기준에 적합하므로 부적합 관리대상에서 제외하고자 함.

붙임 : 수질 부적합시설 개선 현황  1부.  끝.