고압가스 수불부(5.23~26)

결재	주무관	정수과장
	김유선	05/27 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			22,658						7,952			28,328
5.01		742	21,916		0	0	282	282	7,670		0	28,328
5.02		594	21,322	5,400	0	0	281	281	12,789		0	28,328
5.03		439	20,883		0	0	261	261	12,528		0	28,328
5.04		344	20,539		0	0	240	240	12,288		0	28,328
5.05		339	20,200		0	0	237	237	12,051		0	28,328
5.06		333	19,867		0	0	239	239	11,812		0	28,328
5.07		383	19,484		0	0	274	274	11,538		0	28,328
5.08		370	19,114		0	0	263	263	11,275		0	28,328
5.09		393	18,721		0	0	261	261	11,014		0	28,328
5.10		347	18,374		0	0	252	252	10,762		0	28,328
5.11		374	18,000		0	0	251	251	10,511		0	28,328
5.12		475	17,525		0	0	265	265	10,246		0	28,328
5.13	5,400	259	22,666		430	0	328	758	9,488		0	28,328
5.14		0	22,666		721	0	307	1,028	8,460		0	28,328
5.15		0	22,666		753	0	276	1,029	7,431		0	28,328
5.16		211	22,455	5,400	454	0	245	699	12,132		0	28,328
5.17		468	21,987		0	0	280	280	11,852		0	28,328
5.18		377	21,610		0	0	274	274	11,578		0	28,328
5.19		353	21,257		0	0	268	268	11,310		0	28,328
5.20		397	20,860		0	0	289	289	11,021		0	28,328
5.21		390	20,470	5,400	0	0	280	280	16,141		0	28,328
5.22		422	20,048		0	0	320	320	15,821		0	28,328
5.23	5,400	424	25,024		0	0	323	323			0	28,328
5.24		476	24,548		0	0	326	326			0	28,328
5.25		454	24,094		0	0	295	295			0	28,328
5.26	5,400	528	28,966		0	0	317	317			0	28,328
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
합계	16,200	9,892		16,200	2,358	0	7,234	9,592			0