문서번호	공원여가과-1109
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
정몽희		김윤준	05/27 변규열
협 조
	주무관			김태인

길동생태문화센터 소방시설물 점검 결과 보고

동부공원녹지사업소

[공원여가과]

길동생태공원 소방안전시설물 점검 결과 보고

길동생태공원 생태문화센터의 소방안전시설물을 강동소방서 합동으로 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 대상장소 : 길동생태문화센터

□ 건축물현황

구 조	용 도	연면적	소방시설물
철근콘크리트 지하1층 지상 2층	관광휴게시설	991.6㎡	1급 수신반(1개), 스프링클러(12개), 송구관, 소화기 등

□ 점검기관 : 강동소방서

□ 점검일시 : 2014. 5. 26(월) 10:00~11:00

□ 점검내용

○ 소방시설물(수신반 등) 작동상태 점검

○ 피난계단내 이동방해 적치물 상태 점검

○ 소화기 등 충전상태 점검 등

□ 점검결과 : 1급 수신반 주경종 탈락 및 도통 단선

□ 수리내역

○ 소요예산 : 200,000원(금이십만원정)

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화                  지원 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부푸른도시사업소 산하공원유지관리,                  일반운영비, 사무관리비

□ 향후 계획 : 공원의 소방 시설물을 점검 보수하여 공원운영관리에 만전을기함

소방시설물 점검 전경	발신기 전경

※ 소방시설물 등 점검 전경

끝.