문서번호	현장지휘대-4630
결재일자	2014.5.27.
공개여부	부분공개

담당자	지휘2팀장	현장지휘대장
이건웅	이준원	전결 05/27 代왕상욱
협조

화재발생종합보고서

화 재 번 호		2014-05-071
발 생 일 시		2014. 05. 23.(금) 17:04경(완진 17:11)
발 생 장 소		#############################
대 상		다세대 주택
피 해 내 역	인 명	피해없음
	재 산	#######################
화 재 원 인		부주의(담뱃불) 추정
발 화 개 요		누군가 버린 담뱃불로 인해 주택 옥상 창고 외부에서 폐적치물에 착화 발화된 것으로 추정되며 창고문과 테라스 등 일부 재산피해 발생함
기 타

동작소방서

화 재 현 장  조 사 서

1. 발생일시 : 2014. 05. 23.(금) 17:04경(완진 17:11)

2. 발생장소 : ############################

3. 발생대상 : 다세대 주택

4. 대상물구조 : 양식 철근콘크리트 스라브가 3/1층 613..93㎡

5. 거 주 자 : #################

6. 발화지점 : 주택 옥상 창고문 앞

7. 화재원인 : 부주의(담뱃불) 추정

8. 화재개요

○ 다세대주택 옥상창고 앞 폐적치물에 미상인이 피우다 버린 담뱃불이 훈소가

진행되어 착화 발화되어 창고문과 테라스가 소실되었으나 선착대에 의해

소화기로 진화된 화재임.

9. 소실상황

○ 부동산 : 3㎡ 소실 및 301호 베란다 유리창 1장 파손

10. 재산피해 : #########################

11. 동원자원

○ 인  원 : 52명(소방 47, 경찰 5, 전기, 가스, 보험, 기타 )

○ 장  비 : 15대(펌프 3, 탱크 4, 굴절 1, 고가 , 구조 2, 구급 2, 기타 3)

12. 조사개요

○ 조사일시 : 2014. 05. 23. 17:10 ~ 05. 23. 17:35

※ 현장지휘관(선착대지휘관) : 소방경 이준원(소방위 정종원)

○ 조 사 자 : 소방장 이건웅

○ 발화지점 및 화재원인

- 발화지점은 다세대주택 옥상 창고 앞 부위이며, 누군가 버린 담배꽁초가 폐적치물에

떨어져 훈소상태로 진행되다 발화된 것으로 추정됨.

○ 가연물 배치 및 연소상황

- 다세대주택 옥상 창고앞에 쓰다버린 가재도구 등 폐적치물이 쌓여 있었으며,

누군가 버린 담배꽁초가 폐적치물에 떨어져 훈소상태로 진행되다 발화되어

창고문과 테라스로 연소확대 된 것으로 추정됨.

○ 화재원인 판정 근거

- 최초신고자 ###########에 의하면 화재건물과 조금 떨어진 자신의 집

옥상에서 바람을 쏘이고 있던 중 화재건물 옥상 앞에서 하얀연기가 나더니

이내 불꽃이 보였다고 진술하였고,

- 불이 났다는 소리를 들은 ##################### 등 주민들이

재빨리 세대밖으로 대피를 하였으며,

- 선착대 노량진대가 도착했을 당시 옥상창고 문앞 폐적치물에서 불꽃이 피어

오른 상태였으며 옥상문을 타고 올라가 옥외 천정 테라스로 연소확대 되는

것을 소화기로 초기진화 후 40mm 수관 3본을 연장 후 잔화정리 하였다고

진술하였음.

- 화재진화 후 주변을 감식해본 바 누군가 버린 담배꽁초가 여러개 버려져

있었으며,

- 전기적요인으로 판정할만한 전기시설 및 전기제품은 발견되지 않았고,

옥상문은 개방된 상태로 관리되고 있어서 방화요인은 배제할 수 없으나

방화할 만한 원인 및 특이사항은 발견치 못하였으며,

- 그 외 기계적, 가스적 요인 등이 식별되지 않음.

- 상기와 같이 추론한 바 부주의(담배꽁초)에 의해 착화 발화된 화재로 추정됨.

13. 위치도 및 화재건물 단면도

14. 화재현장 사진

사진 1	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	화재현장 건물전경 사진	’14. 05. 23.

사진 2	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	선착대에 의해 소화기로 초기진화 된 사진	’14. 05. 23.

사진 3	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	옥상창고 앞 폐적치물 사진	’14. 05. 23.

사진 4	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	창고문을 타고 테라스로 연소확대 된 사진	’14. 05. 23.

사진 5	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	옥상창고 내부에 쌓여 있는 폐가재도구 사진	’14. 05. 23.

사진 6	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	화재진압 도중 파손된 301호 베란다 유리창	’14. 05. 23.

사진 7	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	화재현장에서 발견 된 담배꽁초(1)	’14. 05. 23.

사진 8	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	화재현장에서 발견 된 담배꽁초(2)	’14. 05. 23.

사진 9	화재현장 사진	촬영일시
사진설명	화재현장에서 발견 된 담배꽁초(3)	’14. 05. 23.

붙임  1. 화재현황 조사서 1부

2. 화재유형별 조사서 1부

3. 화재피해 조사서 1부

4. 질문기록서 1부.

5. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.