	강남소방서
수신	허현주(135-270 서울 강남구 도곡동 161 삼성@ 3동 702호)
(경유)
제목	시정보완명령서 -각설탕-

1. 항상 소방행정발전에 관심을 기울여 주심에 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 관리하고 있는 다중이용업소 비상구등 특별단속에 다음과 같은 지적사항이 있어 「다중이용업소 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완명령하오니 2014년 06월09일까지 시정완료 하시기 바랍니다.

3. 시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제26조제1항에 따라 1천만원 이하의 이행강제금 부과에 해당하는 불이익 처분을 받게 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행할수없는 경우에는 그사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완기간	관련법령의 규정
피난설비	○지하1층주출입구,비상구 피난구유도등 2개 정비요함	2014.06.09	화재안전기준 (NFSC303 4조)

※ 위 시정보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 강남소방서 예방과(☎ 02-568-4164)로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친정하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr ☞ 서울시 전자민원응답소 T, 02-120 http://eungdapso.seoul.go.kr

	강남소방서장
담당자	경봉규		검사지도팀장	정종천		예방과장	05/27 유양길
협조자	담당자	한형철
시행	예방과-15915	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서	/
전화		/전송	02)5052-0177	/		/	대시민공개