함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신	(주)우미 대표이사
(경유)
제목	영등포정수센터 막여과지 소방시설 하자보수 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리연구원이 추진한 환경부 국책연구과제(Eco-STAR 사업)에 의해 막여과정수장을 건설하였으며, 본 시설물 건설시 귀사에서 토목, 건축, 기계, 조경 부분을 시공하였습니다.

3. 영등포정수센터에서 막여과시설 소방시설종합정밀점검을 실시한 결과 붙임과 같이 경보설비 및 피난설비가 예비전원 불량으로 오작동하여 소방설비 하자보수를 요청하오니 5.29일(목)까지 조치될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 소방시설 종합정밀점검 관련 하자보수요청 1부.

2. 소방시설 지적사항 1부.  끝.

	상수도연구원장
★주무관	이광제		수처리연구과장	이만호		수도연구부장	전결 05/28 최영준
협조자
시행	수처리연구과-1951	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울특별시 광진구 천호대로 716-10(구의동 130-1)	/
전화	02-3146-1807	/전송	02-3146-1821	/	lkjnara@seoul.go.kr	/	대시민공개