문서번호	정수과-2942
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		05/28 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 5. 27(화)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 5. 27(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 이기현, 박동규, 김용배, 한정민

□ 정비내용

● 1, 2정수장 응집지 응집상태 조사 결과 → 주기적으로 매시간 확인 : 양호

- 흐 름   전 위 : -15.0 [SCD]

- 플 럭   크 기  : 0.25 [iPDA]

- 착  수  정 pH : 7.21

●  1, 2약품실 약품교체 후 육안점검 실시

- 응집제 및 응집보조제 정상투입여부 등 → PAC투입 및 PACL투입 중

- 약품실 투입기 정상가동여부 등 → 정상회전 실시 1호 및 A, B호 투입 중

- 잠금장치 작동여부 : 이상없음

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.